## О программе
Разработано А. В. Стерликовым (ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России)
Ю.В. Куриленко, А.А. Воронковым (ПО "Октава-ЭлектронДизайн"),
Представлены различные варианты расчета диапазона неопределенности измерений
Программа разработана на основе методических рекомендаций "ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ"
В качестве исходных данных введены данные примеров, приведенных в таблицах.
Версия 1.83

## Однократн. наблюдения
[6 empty] | Обозначения: | Формулы, использованные для расчета
SΘ - среднее квадратическое отклонение неисключённой систематической погрешности (на основании погрешности СИ, неопределенность типа В)
uС- суммарная стандартная неопределенность
U - расширенная неопределенность с двухсторонним охватом
U ОДН - расширенная неопределенность с односторонним охватом
В ячейки зеленого цвета вносятся данные. Остальные ячейки защищены от изменениий.
Таблица 1 | [5 empty] | В исходном состоянии внесены данные примера.
Результат изм. | SΘ | SΘ Доп | uC | U | U ОДН.
100 | 0.11547 | 8.6603 | 8.661 | 17.322 | 14.2041 | Порядок расчетов:
1) Ввести результаты измерений в табл. 1
Таблица 2 | [5 empty] | 2) Ввести погрешность средства измерений (СИ) основную и
Сведения о погрешности средств измерений | [5 empty] | дополнительную (при необходимости) в табл. 2
| Осн. погрешн. | Доп. погрешн.
Абсолютная погрешность
0.2
| Относительная погрешн.,% | [5 empty] | Расчет относительной погрешности:
15
В протокол вносится при двухстороннем интервале охвата:
РЕЗУЛЬТАТ = | 100 | ± | 17.322 | (0,95)
При одностороннем интервале охвата:
РЕЗУЛЬТАТ = | 100 | " + или - " | 14.2041 | (0,95)
В ячейки зеленого цвета вносятся данные. Остальные ячейки защищены от изменениий.
В исходном состоянии внесены данные примера.
ПРИМЕР 1
Произвели измерение освещенности.
Измерение с 1-кратным наблюдением
Результат = 580 Лк Относит. погрешн. СИ = 7%
Дополнительная погрешность неизвестна
Результат измерения вносим в т абл. 1
С помощью табл. 2 определяем величину SΘ. Она симметрична и составляет 23,44 лк. В результате получаем значение расширенной неопределенности с двухсторонним охватом: 46, 88 лк или значение расширенной неопределенности с односторонним охватом: 38,68 лк. В протокол измерения вносим:
580+46,88 (0,95) лк или 580+38,68 (0,95) лк
ПРИМЕР 2
Произвели измерение температуры воздуха.
Измерение с 1-кратным наблюдением
Результат = 23,2оС. Абс. погрешн. СИ = 0,2оС.
Дополнительная погрешность неизвестна
Результат измерения вносим в табл. 1. Из табл. 2 удаляем введенные в нее ранее значения и вносим в нее значения основной абсолютной погрешности (0,2оС).
Получаем значение SΘ= 0,12 оС и значение расширенной неопределенности с двухсторонним охватом: : 0,23оС. В протокол измерения вносим: 23,2+0,23оС. (0,95).
U=k*uC
k=2 (2-сторонний охват)
k=1,64 (1-сторонний охват)

## Многократн. наблюдения (k=2)
ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ
|  | Таблица 1 | [6 empty] | Обозначения:
|  | Результаты | Расчетные | Результаты |  |  |  |  | SX - среднее квадратическое отклонение (неопределенность типа А) | Формулы, использованные для расчета
|  | измерений (Xi) | показатели | расчетов |  |  |  |  | SΘ - среднее квадратическое отклонение неисключённой систематической погрешности (на основании погрешности СИ, неопределенность типа В)
|  | 4 | Среднее (Х̄) | 5.0091 |  |  |  |  | uС- суммарная стандартная неопределенность
|  | 4.7 | Число изм.(n) | 11 | Измерений достаточно |  |  |  | U - расширенная неопределенность с двухсторонним охватом
|  | 5 | SX | 0.21424 |  |  |  |  | U ОДН - расширенная неопределенность с односторонним охватом
|  | 4.8 | SΘ | 0.40415 |  |  |  |  | ПдБ - погрешность СИ напряженности поля или плотности потока энергии в дБ
|  | 5.3 | SΘ Доп | 0.11547 |  |  |  |  | П% - относительная погрешность СИ напряженности поля или плотности потока энергии в %
|  | 5.8 | uC | 0.47177 |  |  |  |  | В ячейки зеленого цвета вносятся данные. Остальные ячейки защищены от изменениий.
|  | 4.1 | U | 0.94354 |  |  |  |  | В исходном состоянии внесены данные примера.
|  | 4.2 | U ОДН. | 0.7737
|  | 5.7 | С однократным или | [5 empty] | Порядок расчетов:
|  | 6 | многократными наблюдениями? | [5 empty] | 1) Ввести результаты измерений в табл. 1
|  | 5.5 | (Согласно п. 4.4. Р 50.2.038-2004) | [5 empty] | 2) Ввести погрешность средства измерений (СИ) основную и дополнительную (при необходимости) в табл. 2
|  |  | Θ/SX | 1.9619 | Необходимы многократные наблюдения |  |  |  | Все данные вводятся в ячейки зеленого цвета не менее 11 измерений.
При расчете интервала неопределенности для виброакустических показателей
|  |  | Является ли максимальное или минимальное значения в выборке "ПРОМАХОМ" | [5 empty] | в табл. 1 вводятся результаты измерений в дБ. Погрешность СИ вводится
|  |  | Мин. | 4 | 1.4201 | G1<GT - НЕ ПРОМАХ |  |  | в табл. 2 также в дБ как абсолютная погрешность.
|  |  | Макс. | 6 | 1.3945 | G2<GT - НЕ ПРОМАХ |  |  | При расчете интервала неопределенности для напряженности поля или плотности потока энергии ЭМИ
необходим предварительный пересчет погрешности СИ, выраженной в дБ,
|  |  | Сведения о погрешности средств измерений | [5 empty] | в среднюю относительную погрешность, выраженную в %, с помощью табл. 3
|  |  | Осн. погрешн. | Доп. погрешн. | Таблица 2 | Таблица 3
|  |  | Абсолютная погрешность |  |  | Пересчет погрешности(П) из дБ в % |  |  | Пример:
|  |  | 0.7 | 0.2 |  | Показатель | ПдБ | П% | С помощью прибора П3-31 проведено измерение плотности потока энергии.
|  |  | Относительная погрешн.,% |  |  | Напряженность | 3 | 35.2296 | При этом температура среды составляла 13 град. С
|  |  | 0 | 0 |  | ППЭ или мощность | 0.6 | 13.8595 | Для обработки выбраны значения для точки, в которой напряженность
поля наибольшая.
|  |  |  | В протокол вносится при двухстороннем интервале охвата: |  |  |  |  | Всего выполнено 11 измерений. Их величины составили:
|  |  |  | 5.0091 | ± | 0.94354 | (0,95) |  | 4,0; 4,7; 5,0; 4,8; 5,3; 5,8; 4.1; 4,2; 5,7; 6,0; 5,5 | Расчет относительной погрешности:
|  |  |  | При одностороннем интервале охвата: |  |  |  |  | Основная относительная погрешность прибора+ 2 дБ
|  |  |  | 5.0091 | " + или - " | 0.7737 | (0,95) |  | Доп. погрешность принимается равной 0,6 дБ т.к. измерения производили
при температуре за пределами дипазона 20±5 град.
[9 empty] | Вводим полученные значения в столбец "Результаты измерений"(Таблица 1), | Пересчет погрешности СИ, выраженной в дБ, в среднюю
[9 empty] | при этом производится вычисление среднего значения (оно равно 5,01 мквт/кв. см) и | относительную погрешность, выраженную в %, - табл. 3
SX (стандартной неопределенности типа А). Она составляет 0,21 мквт/кв. см
Используя вспомогательную таблицу 3, пересчитываем относительную погрешность из дБ в %.
Основная погрешность составляет 47.7 %
Дополнительная погрешность составляет 13.86 %
Полученные значения вносим (вручную) в табл. 2.
В результате определяются значения абсолютной погрешности и SΘ (неопределенность типа В),
суммарная стандартная неопределенность (Uc) и расширенная неопределенность - U.
Она составляет при двухстороннем охвате 2,9 мквт/кв. см и
при одностороннем охвате (U ОДН.) 2,4 мквт/кв. см
В протокол вносим результат 5,01+2,9 (0,95) - при двухстороннем охвате
или 5,01+2,4 (0,95) - при одностороннем охвате
alexalex
Критические значения GT для критерия Граббса
| n | q(>5%) | GT
| 3 | 1.155
| 4 | 1.481
| 5 | 1.715
| 6 | 1.887
| 7 | 2.02
| 8 | 2.126
| 9 | 2.215
| 10 | 2.29
| 11 | 2.355 | 2.355
| 12 | 2.412
| 13 | 2.462
| 14 | 2.507
| 15 | 2.549
| 16 | 2.585
| 17 | 2.62
| 18 | 2.651
| 19 | 2.681
| 20 | 2.709
| 21 | 2.733
| 22 | 2.758
| 23 | 2.781
| 24 | 2.802
| 25 | 2.822
| 26 | 2.841
| 27 | 2.859
| 28 | 2.876
| 29 | 2.893
| 30 | 2.908
Данные вводятся
в ячейки зеленого цвета) - не менее 11 измерений
U=k*uC
k=2 (2-сторонний охват)
k=1,64 (1-сторонний охват)

## Многок. наблюдения (Стьюдент)
ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ
Обозначения:
|  | Таблица 1 | [6 empty] | SX - среднее квадратическое отклонение (неопределенность типа А)
|  | Результаты | Расчетные | Результаты |  |  |  |  | SΘ - среднее квадратическое отклонение на основании погрешности СИ (неопределенность типа В) | Формулы, использованные для расчета
|  | измерений (Xi) | показатели | расчетов |  |  |  |  | uС- суммарная стандартная неопределенность
|  | 4 | Среднее (Х̄) | 5.0091 |  |  |  |  | U - расширенная неопределенность с двухсторонним охватом
|  | 4.7 | Число изм.(n) | 11 |  |  |  |  | U ОДН - расширенная неопределенность с односторонним охватом
|  | 5 | SX | 0.21424 |  |  |  |  | ПдБ - погрешность СИ напряженности поля или плотности потока энергии в дБ
|  | 4.8 | SΘ | 0.40415 |  |  |  |  | П% - относительная погрешность СИ напряженности поля или плотности потока энергии в %
|  | 5.3 | SΘ Доп | 0 |  |  |  |  | В ячейки зеленого цвета вносятся данные. Остальные ячейки защищены от изменениий.
|  | 5.8 | uC | 0.45742 |  |  |  |  | В исходном состоянии внесены данные примера.
|  | 4.1 | U | 1.0191
|  | 4.2 | U ОДН. | 0.83845 |  |  |  |  | Порядок расчетов:
|  | 5.7 | С однократным или | [5 empty] | 1) Ввести результаты измерений в табл. 1
|  | 6 | многократными наблюдениями? | [5 empty] | 2) Ввести погрешность средства измерений (СИ) основную и дополнительную (при необходимости) в табл. 2
|  | 5.5 | (Согласно п. 4.4. Р 50.2.038-2004) | [5 empty] | Все данные вводятся в ячейки зеленого цвета.
|  |  | Θ/SX | 1.8864 | Необходимы многократные наблюдения |  |  |  | При расчете интервала неопределенности для виброакустических показателей
в табл. 1 вводятся результаты измерений в дБ. Погрешность СИ вводится
|  |  | Является ли максимальное или минимальное значения в выборке "ПРОМАХОМ" | [5 empty] | в табл. 2 также в дБ как абсолютная погрешность.
|  |  | Мин. | 4 | 1.4201 | G1<GT - НЕ ПРОМАХ |  |  | Чем меньше число измерений тем больше коэфф. охвата, тем больше неопределенность измерений
|  |  | Макс. | 6 | 1.3945 | G2<GT - НЕ ПРОМАХ |  |  | При расчете интервала неопределенности для напряженности поля или плотности потока энергии ЭМИ
|  |  | Сведения о погрешности средств измерений | [5 empty] | необходим предварительный пересчет погрешности СИ, выраженной в дБ,
|  |  | Осн. погрешн. | Доп. погрешн. | Таблица 2 | Таблица 3 |  |  | в среднюю относительную погрешность, выраженную в %, с помощью табл. 3
|  |  | Абсолютная погрешность |  |  | Пересчет погрешности(П) из дБ в %
|  |  | 0.7 |  |  | Показатель | ПдБ | П% | Пример:
|  |  | Относительная погрешн.,% |  |  | Напряженность |  | 0 | С помощью прибора П3-31 проведено измерение плотности потока энергии.
[6 empty] | ППЭ или мощность | 0.6 | 13.8595 | При этом температура среды составляла 13 град. С
Для обработки выбраны значения для точки, в которой напряженность
|  |  |  | В протокол вносится при двухстороннем интервале охвата: |  |  |  |  | поля наибольшая.
|  |  |  | 5.0091 | ± | 1.0191 | (0,95) |  | Всего выполнено 11 измерений. Их величины составили:
|  |  |  | При одностороннем интервале охвата: |  |  |  |  | 4,0; 4,7; 5,0; 4,8; 5,3; 5,8; 4.1; 4,2; 5,7; 6,0; 5,5 | Расчет относительной погрешности:
|  |  |  | 5.0091 | " + или - " | 0.83845 | (0,95) |  | Основная относительная погрешность прибора+ 2 дБ
Доп. погрешность принимается равной 0,6 дБ т.к. измерения производили
при температуре за пределами дипазона 20±5 град.
[9 empty] | Вводим полученные значения в столбец "Результаты измерений"(Таблица 1), | Пересчет погрешности СИ, выраженной в дБ, в среднюю
[9 empty] | при этом производится вычисление среднего значения (оно равно 5,01 мквт/кв. см) и | относительную погрешность, выраженную в %, - табл. 3
SX (стандартной неопределенности типа А). Она составляет 0,21 мквт/кв. см
Используя вспомогательную таблицу 3, пересчитываем относительную погрешность из дБ в %.
Основная погрешность составляет 47.7 %
Дополнительная погрешность составляет 13.86 %
Полученные значения вносим (вручную) в табл. 2.
Коэфф. охвата по критерию Стьюдента (k)
| n-1 | t (0,95) | k | t (0.95) - односторон. | ko |  |  |  | В результате определяются значения абсолютной погрешности и SΘ (неопределенность типа В),
| 3 | 3.182 |  | 2.92 |  |  |  |  | суммарная стандартная неопределенность (Uc) и расширенная неопределенность - U.
| 4 | 2.776 |  | 2.353 |  |  |  |  | Она составляет при двухстороннем охвате 2,9 мквт/кв. см и
| 5 | 2.571 |  | 2.132 |  |  |  |  | при одностороннем охвате (U ОДН.) 2,4 мквт/кв. см
| 6 | 2.447 |  | 2.015
| 7 | 2.365 |  | 1.943 |  |  |  |  | В протокол вносим результат 5,01+2,9 (0,95) - при двухстороннем охвате
| 8 | 2.306 |  | 1.895 |  |  |  |  | или 5,01+2,4 (0,95) - при одностороннем охвате
| 9 | 2.262 |  | 1.86
| 10 | 2.228 | 2.228 | 1.833 | 1.833
| 11 | 2.228 |  | 1.812
| 12 | 2.179 |  | 1.796
| 13 | 2.179 |  | 1.782
| 14 | 2.145 |  | 1.771
| 15 | 2.145 |  | 1.761
| 16 | 2.12 |  | 1.753
| 17 | 2.12 |  | 1.746
| 18 | 2.101 |  | 1.74
| 19 | 2.101 |  | 1.734
| 20 | 2.086 |  | 1.729
| 21 | 2.086 |  | 1.725
| 22 | 2.074 |  | 1.721
| 23 | 2.074 |  | 1.717
| 24 | 2.064 |  | 1.714
| 25 | 2.064 |  | 1.711
| 26 | 2.056 |  | 1.708
| 27 | 2.056 |  | 1.706
| 28 | 2.048 |  | 1.703
| 29 | 2.048 |  | 1.701
| 30 | 2.042 |  | 1.609
alexalex
Критические значения GT для критерия Граббса
| n | q(>5%) | GT
| 3 | 1.155
| 4 | 1.481
| 5 | 1.715
| 6 | 1.887
| 7 | 2.02
| 8 | 2.126
| 9 | 2.215
| 10 | 2.29
| 11 | 2.355 | 2.355
| 12 | 2.412
| 13 | 2.462
| 14 | 2.507
| 15 | 2.549
| 16 | 2.585
| 17 | 2.62
| 18 | 2.651
| 19 | 2.681
| 20 | 2.709
| 21 | 2.733
| 22 | 2.758
| 23 | 2.781
| 24 | 2.802
| 25 | 2.822
| 26 | 2.841
| 27 | 2.859
| 28 | 2.876
| 29 | 2.893
| 30 | 2.908
Данные вводятся
в ячейки зеленого цвета)
U=k*uC